## Arkusz1
DANE
| symbol | wartość | jednostka
moc silnika | P | 200 | W
napięcie zasilania | U | 230 | V
częstotliwość | f | 50 | Hz
kąty | cosφ1 | 0.6
| cosφ2 | 0.9
OBLICZENIA
kąty | sinφ1 | 0.8 |  | Jednostka
| sinφ2 | 0.43589
| tgφ1 | 1.3333
| tgφ2 | 0.48432
prądy | Ic | 0.73827 |  | A
| Is | 1.4493 | 0.96618 | A
| I | 2.1875 | 1.7045 | A
moc czynna | P | 200 |  | W
| Pc | 200 |  | W
moc bierna | Q | 266.6667 |  | var
| Qc | 169.8022 | 169.8022 | var
moc pozorna | S | 333.3333 |  | VA
| Sc | 262.3601 |  | VA
wartość kondensatora | C | 1.0223e-05 |  | F
pulsacja | ω | 314